## TLV1-ALARM
DB | DIRECCION | Código | Descripción | DIRECCION PLC300
DB111 | ,X40.0 | DEF.EMERGENCIA | EMERGENCIA GENERAL | M | 10.0
DB111 | ,X40.1 | CABINA ABIERTA | PUERTA CABINA ABIERTA | M | 10.1
DB111 | ,X40.2 | EXC.REC.X.ADEL | EXCESO RECORRIDO ADELANTE | M | 10.2
DB111 | ,X40.3 | EXC.REC.X.ATR | EXCESO RECORRIDO ATRÁS | M | 10.3
DB111 | ,X40.4 | EXC.REC.Y.SUB | EXCESO RECORRIDO SUBIDA | M | 10.4
DB111 | ,X40.5 | EXC.REC.Y.BAJ | EXCESO RECORRIDO BAJADA | M | 10.5
DB111 | ,X40.6 | DEF.PARACAIDAS | PARACAIDAS ELEVACIÓN | M | 10.6
DB111 | ,X40.7 | CABLES FLOJOS | CABLES FLOJOS ELEVACIÓN | M | 10.7
DB111 | ,X41.0 | PRO.CON.TRASL. | PROTECCIÓN CONVERTIDOR TRASLACIÓN | M | 11.0
DB111 | ,X41.1 | PRO.CON.ELEV. | PROTECCIÓN CONVERTIDOR ELEVACIÓN | M | 11.1
DB111 | ,X41.2 | PRO.CON.HORQ. | PROTECCIÓN CONVERTIDOR HORQUILLAS | M | 11.2
DB111 | ,X41.3 | PRO.MOT.TRASL. | PROTECCIÓN MOTOR TRASLACIÓN | M | 11.3
DB111 | ,X41.4 | PRO.MOT.ELEV. | PROTECCIÓN MOTOR ELEVACIÓN | M | 11.4
DB111 | ,X41.5 | PRO.MOT.HORQ. | PROTECCIÓN MOTOR HORQUILLAS | M | 11.5
DB111 | ,X41.6 | PRO.MOT.TOPE | PROTECCIÓN CONVERTIDOR TRASLACIÓN | M | 11.6
DB111 | ,X41.7 |  |  | M | 11.7
DB111 | ,X42.0 | DEF.CON.ELEV. | DEFECTO CONVERTIDOR ELEVACIÓN | M | 12.0
DB111 | ,X42.1 | DEF.CON.HORQ. | DEFECTO CONVERTIDOR HORQUILLAS | M | 12.1
DB111 | ,X42.2 | EXC.VEL.X | EXCESO VELOCIDAD TRASLACIÓN | M | 12.2
DB111 | ,X42.3 | EXC.VEL.Y | EXCESO VELOCIDAD TRASLACIÓN | M | 12.3
DB111 | ,X42.4 | DEF.FOT.CENT.HOR | DEFECTO FOTOCÉLULAS DE CENTRAJE HORQUILLAS | M | 12.4
DB111 | ,X42.5 | DEF.GIRO | DEFECTO GIRO TRASLACIÓN | M | 12.5
DB111 | ,X42.6 | DEF.GIRO Y | DEFECTO GIRO ELEVACIÓN | M | 12.6
DB111 | ,X42.7 | DEF.GIRO Z | DEFECTO GIRO HORQUILLAS | M | 12.7
DB111 | ,X43.0 | TPO.CENTRAJE X | TIEMPO CENTRAJE TRASLACIÓN | M | 13.0
DB111 | ,X43.1 | TPO.CENTRAJE Y | TIEMPO CENTRAJE ELEVACIÓN | M | 13.1
DB111 | ,X43.2 | TPO.CICLO Z | TIEMPO CICLO HORQUILLAS | M | 13.2
DB111 | ,X43.3 | TPO.CICLO TOPE | TIEMPO CICLO TOPE DE SEGURIDAD | M | 13.3
DB111 | ,X43.4 | DEF.DETEC.X | DEFECTO DETECTORES TRASLACIÓN | M | 13.4
DB111 | ,X43.5 | DEF.DETEC.Y | DEFECTO DETECTORES ELEVACIÓN | M | 13.5
DB111 | ,X43.6 | DEF.DETEC.Z | DEFECTO DETECTORES HORQUILLAS | M | 13.6
DB111 | ,X43.7 | DEF.DETEC.TOPE | DEFECTO DETECTORES TOPE DE SEGURIDAD | M | 13.7
DB111 | ,X44.0 | DEF.ENC.X | DEFECTO IMPUL.ENCODER TRASLACIÓN | M | 14.0
DB111 | ,X44.1 | DEF.ENC.Y | DEFECTO IMPUL.ENCODER ELEVACIÓN | M | 14.1
DB111 | ,X44.2 | DEF.ENCZ | DEFECTO IMPUL.ENCODER HORQUILLAS | M | 14.2
DB111 | ,X44.3 | CONT.X DESF. | CONTADOR IMPUL.ENC.TRASL. DESFASADO | M | 14.3
DB111 | ,X44.4 | CONT.Y DESF. | CONTADOR IMPUL.ENC.ELEV. DESFASADO | M | 14.4
DB111 | ,X44.5 | DEF.COMUNIC. | DEFECTO COMUNICACIÓN RED NEC L1 | M | 14.5
DB111 | ,X44.6 | DEF.FOT.CENT.TR | DEFECTO FOTOCÉLULAS CENTRAJE TRASLACIÓN | M | 14.6
DB111 | ,X44.7 | DEF.DET.LEC.PAS | DEFECTOS DETECTORES LECTURA PASILLO | M | 14.7
DB111 | ,X45.0 | DEF.CHOPER.ELEV | DEFECTO CHOPER DE FRENADO ELEVACIÓN | M | 15.0
DB111 | ,X45.1 | DEF.GALIBO | DEFECTO DE GALIBO | M | 15.1
DB111 | ,X45.2 | DEF.PRES.PALET | DEFECTO PRESENCIA DE PALETA | M | 15.2
DB111 | ,X45.3 | DEF.FOT.P.PALPAD. | DEF. FOTOCÉLULAS PALPADORAS | M | 15.3
DB111 | ,X45.4 | DEF.FOT.P.ENCA. | DEF. FOTOC. PUENTE ENCARADO | M | 15.4
DB111 | ,X45.5 | PAS.FUERA SERV. | PASILLO FUERA DE SERVICIO | M | 15.5
DB111 | ,X45.6 | DEF.NR.PASILLO | DEF. NR. DE PASILLO | M | 15.6
DB111 | ,X45.7 | DEF.TENSION 24V | DEFECTO TENSIÓN 24VCC | M | 15.7
DB111 | ,X46.0 | DEF.TEN.FRENOS. | DEFECTO TENSIÓN FRENOS (220 VCA) | M | 16.0
DB111 | ,X46.1 | DEF.DEST.INCORR | DEF. DESTINO INCORRECTO | M | 16.1
DB111 | ,X46.2 | PETIC.AYUDA MTO | PETICIÓN AYUDA A MANTENIMIENTO | M | 16.2
DB111 | ,X47.0 | DEF.BATERIA PLC | DEFECTO PLC DETECTÓ BATERÍA PLC | M | 17.0
DB111 | ,X47.1 | DEF.NR.ESCLAVO | DEFECTO NÚMERO DE ESCLAVO | M | 17.1
DB111 | ,X47.2 | ERROR DEPOSITO | ERROR DEPÓSITO | M | 17.2
DB111 | ,X47.3 | ERROR EXTRACTO | ERROR EXTRACCIÓN | M | 17.3

## TLV1-VISUALIZACION
// Status Traslo 1
DB101,B 0 | INTERFACE_TLV1.STATUS_TLV1.AUTOMATICO | 0=AUTOMÁTICO 1=SEMIAUTOMÁTICO 2=MANUAL
DB101,B 1 | INTERFACE_TLV1.STATUS_TLV1.OCUPACION | 0=LIBRE 1=OCUPADO
DB101,B 2 | INTERFACE_TLV1.STATUS_TLV1.AVERIA | 0=OK 1=AVERIA
DB101,B 3 | INTERFACE_TLV1.STATUS_TLV1.RESERVA_3
DB101,B 4 | INTERFACE_TLV1.STATUS_TLV1.RESERVA_4
DB101,B 5 | INTERFACE_TLV1.STATUS_TLV1.RESERVA_5
DB101,B 6 | INTERFACE_TLV1.STATUS_TLV1.RESERVA_6
DB101,B 7 | INTERFACE_TLV1.STATUS_TLV1.RESERVA_7
DB101,B 8 | INTERFACE_TLV1.STATUS_TLV1.RESERVA_8
DB101,B 9 | INTERFACE_TLV1.STATUS_TLV1.RESERVA_9
DB101,W 10 | INTERFACE_TLV1.STATUS_TLV1.COORD_X_ACTUAL
DB101,W 12 | INTERFACE_TLV1.STATUS_TLV1.COORD_Y_ACTUAL
DB101,W 14 | INTERFACE_TLV1.STATUS_TLV1.COORD_Z_ACTUAL
DB101,W 16 | INTERFACE_TLV1.STATUS_TLV1.MATRICULA_ACTUAL | 1..30.000
DB101,B 18 | INTERFACE_TLV1.STATUS_TLV1.PASILLO_ACTUAL | 1..12
// Orden Traslo 1
DB101,B 20 | INTERFACE_TLV1.ORDEN_TLV1.TIPO | 0=SIN ORDEN 1=DEPOSITO 2=EXTRACCIÓN 3=CAMBIO PASILLO 4=TRASVASE 5=TEST
DB101,B 22 | INTERFACE_TLV1.ORDEN_TLV1.PASILLO_ORIGEN | 1..12
DB101,B 23 | INTERFACE_TLV1.ORDEN_TLV1.COORD_X_ORIGEN | 1..59
DB101,B 24 | INTERFACE_TLV1.ORDEN_TLV1.COORD_Y_ORIGEN | 1..12
DB101,B 25 | INTERFACE_TLV1.ORDEN_TLV1.COORD_Z_ORIGEN | 1=IZQUIERDA 2=DERECHA
DB101,B 27 | INTERFACE_TLV1.ORDEN_TLV1.PASILLO_DESTINO | 1..12
DB101,B 28 | INTERFACE_TLV1.ORDEN_TLV1.COORD_X_DESTINO | 1..59
DB101,B 29 | INTERFACE_TLV1.ORDEN_TLV1.COORD_Y_DESTINO | 1..12
DB101,B 30 | INTERFACE_TLV1.ORDEN_TLV1.COORD_Z_DESTINO | 1=IZQUIERDA 2=DERECHA
DB101,W 32 | INTERFACE_TLV1.ORDEN_TLV1.MATRICULA | 1..30.000
// Fin Orden Traslo 1
DB101,B 40 | INTERFACE_TLV1.FIN_ORDEN_TLV1.ESTADO | 0=SIN ORDEN 1=EN CURSO 2=FIN DE ORDEN
DB101,B 41 | INTERFACE_TLV1.FIN_ORDEN_TLV1.RESULTADO | 1=OK DEP. 2=OK EXT. 3=ERROR DEP. 4=ERROR EXT. 5=OK TRANS. 6=ABORTADO
DB101,B 42 | INTERFACE_TLV1.FIN_ORDEN_TLV1.PASILLO_DESTINO | 1..12
DB101,B 43 | INTERFACE_TLV1.FIN_ORDEN_TLV1.COORD_X_DESTINO | 1..59
DB101,B 44 | INTERFACE_TLV1.FIN_ORDEN_TLV1.COORD_Y_DESTINO | 1..12
DB101,B 45 | INTERFACE_TLV1.FIN_ORDEN_TLV1.COORD_Z_DESTINO | 1=IZQUIERDA 2=DERECHA

## TLV2-ALARM
DB | DIRECCION | Código | Descripción | DIRECCION PLC300
DB111, | X50.0 | DEF.EMERGENCIA | EMERGENCIA GENERAL | M | 10.0
DB111, | X50.1 | CABINA ABIERTA | PUERTA CABINA ABIERTA | M | 10.1
DB111, | X50.2 | EXC.REC.X.ADEL | EXCESO RECORRIDO ADELANTE | M | 10.2
DB111, | X50.3 | EXC.REC.X.ATR | EXCESO RECORRIDO ATRÁS | M | 10.3
DB111, | X50.4 | EXC.REC.Y.SUB | EXCESO RECORRIDO SUBIDA | M | 10.4
DB111, | X50.5 | EXC.REC.Y.BAJ | EXCESO RECORRIDO BAJADA | M | 10.5
DB111, | X50.6 | DEF.PARACAIDAS | PARACAIDAS ELEVACIÓN | M | 10.6
DB111, | X50.7 | CABLES FLOJOS | CABLES FLOJOS ELEVACIÓN | M | 10.7
DB111, | X51.0 | PRO.CON.TRASL. | PROTECCIÓN CONVERTIDOR TRASLACIÓN | M | 11.0
DB111, | X51.1 | PRO.CON.ELEV. | PROTECCIÓN CONVERTIDOR ELEVACIÓN | M | 11.1
DB111, | X51.2 | PRO.CON.HORQ. | PROTECCIÓN CONVERTIDOR HORQUILLAS | M | 11.2
DB111, | X51.3 | PRO.MOT.TRASL. | PROTECCIÓN MOTOR TRASLACIÓN | M | 11.3
DB111, | X51.4 | PRO.MOT.ELEV. | PROTECCIÓN MOTOR ELEVACIÓN | M | 11.4
DB111, | X51.5 | PRO.MOT.HORQ. | PROTECCIÓN MOTOR HORQUILLAS | M | 11.5
DB111, | X51.6 | PRO.MOT.TOPE | PROTECCIÓN CONVERTIDOR TRASLACIÓN | M | 11.6
DB111, | X51.7 |  |  | M | 11.7
DB111, | X52.0 | DEF.CON.ELEV. | DEFECTO CONVERTIDOR ELEVACIÓN | M | 12.0
DB111, | X52.1 | DEF.CON.HORQ. | DEFECTO CONVERTIDOR HORQUILLAS | M | 12.1
DB111, | X52.2 | EXC.VEL.X | EXCESO VELOCIDAD TRASLACIÓN | M | 12.2
DB111, | X52.3 | EXC.VEL.Y | EXCESO VELOCIDAD TRASLACIÓN | M | 12.3
DB111, | X52.4 | DEF.FOT.CENT.HOR | DEFECTO FOTOCÉLULAS DE CENTRAJE HORQUILLAS | M | 12.4
DB111, | X52.5 | DEF.GIRO | DEFECTO GIRO TRASLACIÓN | M | 12.5
DB111, | X52.6 | DEF.GIRO Y | DEFECTO GIRO ELEVACIÓN | M | 12.6
DB111, | X52.7 | DEF.GIRO Z | DEFECTO GIRO HORQUILLAS | M | 12.7
DB111, | X53.0 | TPO.CENTRAJE X | TIEMPO CENTRAJE TRASLACIÓN | M | 13.0
DB111, | X53.1 | TPO.CENTRAJE Y | TIEMPO CENTRAJE ELEVACIÓN | M | 13.1
DB111, | X53.2 | TPO.CICLO Z | TIEMPO CICLO HORQUILLAS | M | 13.2
DB111, | X53.3 | TPO.CICLO TOPE | TIEMPO CICLO TOPE DE SEGURIDAD | M | 13.3
DB111, | X53.4 | DEF.DETEC.X | DEFECTO DETECTORES TRASLACIÓN | M | 13.4
DB111, | X53.5 | DEF.DETEC.Y | DEFECTO DETECTORES ELEVACIÓN | M | 13.5
DB111, | X53.6 | DEF.DETEC.Z | DEFECTO DETECTORES HORQUILLAS | M | 13.6
DB111, | X53.7 | DEF.DETEC.TOPE | DEFECTO DETECTORES TOPE DE SEGURIDAD | M | 13.7
DB111, | X54.0 | DEF.ENC.X | DEFECTO IMPUL.ENCODER TRASLACIÓN | M | 14.0
DB111, | X54.1 | DEF.ENC.Y | DEFECTO IMPUL.ENCODER ELEVACIÓN | M | 14.1
DB111, | X54.2 | DEF.ENCZ | DEFECTO IMPUL.ENCODER HORQUILLAS | M | 14.2
DB111, | X54.3 | CONT.X DESF. | CONTADOR IMPUL.ENC.TRASL. DESFASADO | M | 14.3
DB111, | X54.4 | CONT.Y DESF. | CONTADOR IMPUL.ENC.ELEV. DESFASADO | M | 14.4
DB111, | X54.5 | DEF.COMUNIC. | DEFECTO COMUNICACIÓN RED NEC L1 | M | 14.5
DB111, | X54.6 | DEF.FOT.CENT.TR | DEFECTO FOTOCÉLULAS CENTRAJE TRASLACIÓN | M | 14.6
DB111, | X54.7 | DEF.DET.LEC.PAS | DEFECTOS DETECTORES LECTURA PASILLO | M | 14.7
DB111, | X55.0 | DEF.CHOPER.ELEV | DEFECTO CHOPER DE FRENADO ELEVACIÓN | M | 15.0
DB111, | X55.1 | DEF.GALIBO | DEFECTO DE GALIBO | M | 15.1
DB111, | X55.2 | DEF.PRES.PALET | DEFECTO PRESENCIA DE PALETA | M | 15.2
DB111, | X55.3 | DEF.FOT.P.PALPAD. | DEF. FOTOCÉLULAS PALPADORAS | M | 15.3
DB111, | X55.4 | DEF.FOT.P.ENCA. | DEF. FOTOC. PUENTE ENCARADO | M | 15.4
DB111, | X55.5 | PAS.FUERA SERV. | PASILLO FUERA DE SERVICIO | M | 15.5
DB111, | X55.6 | DEF.NR.PASILLO | DEF. NR. DE PASILLO | M | 15.6
DB111, | X55.7 | DEF.TENSION 24V | DEFECTO TENSIÓN 24VCC | M | 15.7
DB111, | X56.0 | DEF.TEN.FRENOS. | DEFECTO TENSIÓN FRENOS (220 VCA) | M | 16.0
DB111, | X56.1 | DEF.DEST.INCORR | DEF. DESTINO INCORRECTO | M | 16.1
DB111, | X56.2 | PETIC.AYUDA MTO | PETICIÓN AYUDA A MANTENIMIENTO | M | 16.2
DB111, | X57.0 | DEF.BATERIA PLC | DEFECTO PLC DETECTÓ BATERÍA PLC | M | 17.0
DB111, | X57.1 | DEF.NR.ESCLAVO | DEFECTO NÚMERO DE ESCLAVO | M | 17.1
DB111, | X57.2 | ERROR DEPOSITO | ERROR DEPÓSITO | M | 17.2
DB111, | X57.3 | ERROR EXTRACTO | ERROR EXTRACCIÓN | M | 17.3

## Mesas
// Status pasillos
DB110,B10 | INTERFACE_SCADA.STATUS_PASILLOS.UNO | 0=EN SERVICIO1=FUERA DE SERVICIO
DB110,B11 | INTERFACE_SCADA.STATUS_PASILLOS.DOS | 0=EN SERVICIO1=FUERA DE SERVICIO
DB110,B12 | INTERFACE_SCADA.STATUS_PASILLOS.TRES | 0=EN SERVICIO1=FUERA DE SERVICIO
DB110,B13 | INTERFACE_SCADA.STATUS_PASILLOS.CUATRO | 0=EN SERVICIO1=FUERA DE SERVICIO
DB110,B14 | INTERFACE_SCADA.STATUS_PASILLOS.CINCO | 0=EN SERVICIO1=FUERA DE SERVICIO
DB110,B15 | INTERFACE_SCADA.STATUS_PASILLOS.SEIS | 0=EN SERVICIO1=FUERA DE SERVICIO
DB110,B16 | INTERFACE_SCADA.STATUS_PASILLOS.SIETE | 0=EN SERVICIO1=FUERA DE SERVICIO
DB110,B17 | INTERFACE_SCADA.STATUS_PASILLOS.OCHO | 0=EN SERVICIO1=FUERA DE SERVICIO
DB110,B18 | INTERFACE_SCADA.STATUS_PASILLOS.NUEVE | 0=EN SERVICIO1=FUERA DE SERVICIO
DB110,B19 | INTERFACE_SCADA.STATUS_PASILLOS.DIEZ | 0=EN SERVICIO1=FUERA DE SERVICIO
DB110,B20 | INTERFACE_SCADA.STATUS_PASILLOS.ONCE | 0=EN SERVICIO1=FUERA DE SERVICIO
DB110,B21 | INTERFACE_SCADA.STATUS_PASILLOS.DOCE | 0=EN SERVICIO1=FUERA DE SERVICIO
// Status mesas de entrada
DB110,B50 | INTERFACE_SCADA.STATUS_MESAS_ENTRADA.UNO | 0=LIBRE1=OCUPADO2=AVERIA
DB110,B51 | INTERFACE_SCADA.STATUS_MESAS_ENTRADA.DOS | 0=LIBRE1=OCUPADO2=AVERIA
DB110,B52 | INTERFACE_SCADA.STATUS_MESAS_ENTRADA.TRES | 0=LIBRE1=OCUPADO2=AVERIA
DB110,B53 | INTERFACE_SCADA.STATUS_MESAS_ENTRADA.CUATRO | 0=LIBRE1=OCUPADO2=AVERIA
DB110,B54 | INTERFACE_SCADA.STATUS_MESAS_ENTRADA.CINCO | 0=LIBRE1=OCUPADO2=AVERIA
DB110,B55 | INTERFACE_SCADA.STATUS_MESAS_ENTRADA.SEIS | 0=LIBRE1=OCUPADO2=AVERIA
DB110,B56 | INTERFACE_SCADA.STATUS_MESAS_ENTRADA.SIETE | 0=LIBRE1=OCUPADO2=AVERIA
DB110,B57 | INTERFACE_SCADA.STATUS_MESAS_ENTRADA.OCHO | 0=LIBRE1=OCUPADO2=AVERIA
DB110,B58 | INTERFACE_SCADA.STATUS_MESAS_ENTRADA.NUEVE | 0=LIBRE1=OCUPADO2=AVERIA
DB110,B59 | INTERFACE_SCADA.STATUS_MESAS_ENTRADA.DIEZ | 0=LIBRE1=OCUPADO2=AVERIA
DB110,B60 | INTERFACE_SCADA.STATUS_MESAS_ENTRADA.ONCE | 0=LIBRE1=OCUPADO2=AVERIA
DB110,B61 | INTERFACE_SCADA.STATUS_MESAS_ENTRADA.DOCE | 0=LIBRE1=OCUPADO2=AVERIA
// Status mesas de salida
DB110,B70 | INTERFACE_SCADA.STATUS_MESAS_SALIDA.UNO | 0=LIBRE1=OCUPADO2=AVERIA
DB110,B71 | INTERFACE_SCADA.STATUS_MESAS_SALIDA.DOS | 0=LIBRE1=OCUPADO2=AVERIA
DB110,B72 | INTERFACE_SCADA.STATUS_MESAS_SALIDA.TRES | 0=LIBRE1=OCUPADO2=AVERIA
DB110,B73 | INTERFACE_SCADA.STATUS_MESAS_SALIDA.CUATRO | 0=LIBRE1=OCUPADO2=AVERIA
DB110,B74 | INTERFACE_SCADA.STATUS_MESAS_SALIDA.CINCO | 0=LIBRE1=OCUPADO2=AVERIA
DB110,B75 | INTERFACE_SCADA.STATUS_MESAS_SALIDA.SEIS | 0=LIBRE1=OCUPADO2=AVERIA
DB110,B76 | INTERFACE_SCADA.STATUS_MESAS_SALIDA.SIETE | 0=LIBRE1=OCUPADO2=AVERIA
DB110,B77 | INTERFACE_SCADA.STATUS_MESAS_SALIDA.OCHO | 0=LIBRE1=OCUPADO2=AVERIA
DB110,B78 | INTERFACE_SCADA.STATUS_MESAS_SALIDA.NUEVE | 0=LIBRE1=OCUPADO2=AVERIA
DB110,B79 | INTERFACE_SCADA.STATUS_MESAS_SALIDA.DIEZ | 0=LIBRE1=OCUPADO2=AVERIA
DB110,B80 | INTERFACE_SCADA.STATUS_MESAS_SALIDA.ONCE | 0=LIBRE1=OCUPADO2=AVERIA
DB110,B81 | INTERFACE_SCADA.STATUS_MESAS_SALIDA.DOCE | 0=LIBRE1=OCUPADO2=AVERIA

## TLV2-VISUALIZACION
// Status Traslo 2
DB102.DBB 0 | INTERFACE_TLV2.STATUS_TLV2.AUTOMATICO | 0=AUTOMÁTICO 1=SEMIAUTOMÁTICO 2=MANUAL
DB102.DBB 1 | INTERFACE_TLV2.STATUS_TLV2.OCUPACION | 0=LIBRE 1=OCUPADO
DB102.DBB 2 | INTERFACE_TLV2.STATUS_TLV2.AVERIA | 0=OK 1=AVERIA
DB102.DBB 3 | INTERFACE_TLV2.STATUS_TLV2.RESERVA_3
DB102.DBB 4 | INTERFACE_TLV2.STATUS_TLV2.RESERVA_4
DB102.DBB 5 | INTERFACE_TLV2.STATUS_TLV2.RESERVA_5
DB102.DBB 6 | INTERFACE_TLV2.STATUS_TLV2.RESERVA_6
DB102.DBB 7 | INTERFACE_TLV2.STATUS_TLV2.RESERVA_7
DB102.DBB 8 | INTERFACE_TLV2.STATUS_TLV2.RESERVA_8
DB102.DBB 9 | INTERFACE_TLV2.STATUS_TLV2.RESERVA_9
DB102.DBW 10 | INTERFACE_TLV2.STATUS_TLV2.COORD_X_ACTUAL
DB102.DBW 12 | INTERFACE_TLV2.STATUS_TLV2.COORD_Y_ACTUAL
DB102.DBW 14 | INTERFACE_TLV2.STATUS_TLV2.COORD_Z_ACTUAL
DB102.DBW 16 | INTERFACE_TLV2.STATUS_TLV2.MATRICULA_ACTUAL | 1..30.000
DB102.DBB 18 | INTERFACE_TLV2.STATUS_TLV2.PASILLO_ACTUAL | 1..12
// Orden Traslo 2
DB102.DBB 20 | INTERFACE_TLV2.ORDEN_TLV2.TIPO | 0=SIN ORDEN 1=DEPOSITO 2=EXTRACCIÓN 3=CAMBIO PASILLO 4=TRASVASE 5=TEST
DB102.DBB 22 | INTERFACE_TLV2.ORDEN_TLV2.PASILLO_ORIGEN | 1..12
DB102.DBB 23 | INTERFACE_TLV2.ORDEN_TLV2.COORD_X_ORIGEN | 1..59
DB102.DBB 24 | INTERFACE_TLV2.ORDEN_TLV2.COORD_Y_ORIGEN | 1..12
DB102.DBB 25 | INTERFACE_TLV2.ORDEN_TLV2.COORD_Z_ORIGEN | 1=IZQUIERDA 2=DERECHA
DB102.DBB 27 | INTERFACE_TLV2.ORDEN_TLV2.PASILLO_DESTINO | 1..12
DB102.DBB 28 | INTERFACE_TLV2.ORDEN_TLV2.COORD_X_DESTINO | 1..59
DB102.DBB 29 | INTERFACE_TLV2.ORDEN_TLV2.COORD_Y_DESTINO | 1..12
DB102.DBB 30 | INTERFACE_TLV2.ORDEN_TLV2.COORD_Z_DESTINO | 1=IZQUIERDA 2=DERECHA
DB102.DBW 32 | INTERFACE_TLV2.ORDEN_TLV2.MATRICULA | 1..30.000
// Fin Orden Traslo 2
DB102.DBB 40 | INTERFACE_TLV2.FIN_ORDEN_TLV2.ESTADO | 0=SIN ORDEN 1=EN CURSO 2=FIN DE ORDEN
DB102.DBB 41 | INTERFACE_TLV2.FIN_ORDEN_TLV2.RESULTADO | 1=OK DEP. 2=OK EXT. 3=ERROR DEP. 4=ERROR EXT. 5=OK TRANS. 6=ABORTADO
DB102.DBB 42 | INTERFACE_TLV2.FIN_ORDEN_TLV2.PASILLO_DESTINO | 1..12
DB102.DBB 43 | INTERFACE_TLV2.FIN_ORDEN_TLV2.COORD_X_DESTINO | 1..59
DB102.DBB 44 | INTERFACE_TLV2.FIN_ORDEN_TLV2.COORD_Y_DESTINO | 1..12
DB102.DBB 45 | INTERFACE_TLV2.FIN_ORDEN_TLV2.COORD_Z_DESTINO | 1=IZQUIERDA 2=DERECHA

## PUENTE-ALARM
M110.0 | EMERGENCIA PUENTE DE TRANSBORDO
M110.1 | EXCESO DE RECORRIDO ADELANTE PUENTE
M110.2 | EXCESO DE RECORRIDO ATRÁS PUENTE
M110.3 | PROTECCIÓN VARIADOR TRASLACION PUENTE
M110.4 | PROTECCIÓN MOTOR TRASLACION PUENTE
M110.5 | PROTECCIÓN MOTOR ENCLAVAMIENTO PUENTE
M110.6 | PROTECCIÓN FRENOS
M110.7 | RESERVA
M111.0 | DEFECTO VARIADOR TRASLACION PUENTE
M111.1 | EXCESO DE VELOCIDAD PUENTE
M111.2 | DEFECTO FOTOCELULA GALIBO PUENTE
M111.3 | TIEMPO CICLO TRASLACION PUENTE
M111.4 | TIEMPO CICLO ENCLAVAMIENTO PUENTE
M111.5 | DEFECTO DETECTORES TRASLACION PUENTE
M111.6 | DEFECTO DETECTORES ENCLAVAMIENTO PUENTE
M111.7 | RESERVA

## CARRO-ALARM
DB | DIRECCION | Código | Descripción | Dirección PLC300
|  |  | Reserva | DB201.X 0
|  |  | Indicativo de vida | DB201.DBB 2
|  |  | Número de esclavo (=3) | DB201.DBB 3
|  |  | Status-Conectado | DB201.DBX 4.0
|  |  | Status-Defecto | DB201.DBX 4.1
|  |  | Status-Automático | DB201.DBX 4.2
|  |  | Status-Semiautomático | DB201.DBX 4.3
|  |  | Status-Manual | DB201.DBX 4.4
|  |  | Status-Emergencia puerta armario | DB201.DBX 4.5
|  |  | Status-Con datos | DB201.DBX 4.6
|  |  | Autorización de transferencia desde TC26 | DB201.DBX 5.2
|  |  | Fin de transferencia desde TC26 | DB201.DBX 5.3
|  |  | Petición de transferencia desde TC30 | DB201.DBX 5.4
|  |  | Acuse de orden recibida | DB201.DBX 5.7
|  |  | Matricula paleta en transportador de entrada | DB201.X 6
|  |  | Matricula paleta en transportador de salida | DB201.X 8
|  |  | Pasillo destino | DB201.DBB 10
|  |  | Ciclo de trabajo | DB201.DBB 11
|  |  | Reserva | DB201.X 12 | DB200 MASTER
|  |  | Numero de pasillo actual | DB201.DBB 14 | DB200.X 162
|  |  | Estado carro (0=Libre 1=Ocupado 2=Avería) | DB201.DBB 15 | // Defecto-Error de comunicación
|  |  | Pasillo actual con carro centrado y parado | DB201.X 16 | DB200.DBX 164.0
|  |  | Numero de pasillo con permiso de entrada | DB201.X 18 | // Defecto-Emergencia armario carro
|  |  | Numero de pasillo con transferencia finalizada | DB201.X 20 | DB200.DBX 164.1
|  |  | Reserva | DB201.X 22 | // Defecto-Anomalía variador
DB111, | X60.0 |  | Defecto-Error de comunicación | DB201.DBX 24.0 | DB200.DBX 164.2
DB111, | X60.1 |  | Defecto-Emergencia armario carro | DB201.DBX 24.1 | // Defecto-Anomalía motor traslación
DB111, | X60.2 |  | Defecto-Anomalía variador | DB201.DBX 24.2 | DB200.DBX 164.3
DB111, | X60.3 |  | Defecto-Anomalía motor traslación | DB201.DBX 24.3 | // Defecto-Anomalía motor entrada
DB111, | X60.4 |  | Defecto-Anomalía motor entrada | DB201.DBX 24.4 | DB200.DBX 164.4
DB111, | X60.5 |  | Defecto-Anomalía motor salida | DB201.DBX 24.5 | // Defecto-Anomalía motor salida
DB111, | X60.6 |  | Defecto- Final de carrera pasillo 1 | DB201.DBX 24.6 | DB200.DBX 164.5
DB111, | X60.7 |  | Defecto- Final de carrera pasillo 12 | DB201.DBX 24.7 | // Defecto- Final de carrera pasillo 1
DB111, | X61.0 |  | Defecto-Paleta descentrada en transfer de entrada | DB201.DBX 25.0 | DB200.DBX 164.6
DB111, | X61.1 |  | Defecto- Paleta descentrada en transfer de salida | DB201.DBX 25.1 | // Defecto- Final de carrera pasillo 12
DB111, | X62.0 |  | Defecto- Limite inferior lectura encoder | DB201.DBX 26.0 | DB200.DBX 164.7
DB111, | X62.1 |  | Defecto- Limite superior lectura encoder | DB201.DBX 26.1 | // Defecto-Paleta descentrada en transfer de entrada
DB111, | X62.2 |  | Defecto- Tiempo de transferencia de mesa de salida a carro | DB201.DBX 26.2 | DB200.DBX 165.0
DB111, | X62.3 |  | Defecto- Telemetro | DB201.DBX 26.3 | // Defecto- Paleta descentrada en transfer de salida
DB111, | X64.0 |  | Defecto-Tiempo de entrada | DB201.DBX 28.0 | DB200.DBX 165.1
DB111, | X64.1 |  | Defecto-Tiempo de salida | DB201.DBX 28.1 | // Defecto- Limite inferi lectura encoder
DB111, | X64.2 |  | Defecto-Paleta en entrada sin código | DB201.DBX 28.2 | DB200.DBX 166.0
DB111, | X64.3 |  | Defecto-Paleta en salida sin código | DB201.DBX 28.3 | // Defecto- Limite superior lectura encoder
|  |  | Reserva | DB201.X 30 | DB200.DBX 166.1
|  |  | Visualización-Centraje traslación adelante | DB201.DBX 32.0 | // Defecto- Tiempo de transferencia de mesa de salida a carro
|  |  | Visualización-Centraje traslación atras | DB201.DBX 32.1 | DB200.DBX 166.2
|  |  | Visualización-Presencia delantera de paleta en entrada | DB201.DBX 32.2 | // Defecto- Telemetro
|  |  | Visualización-Presencia trasera de paleta en entrada | DB201.DBX 32.3 | DB200.DBX 166.3
|  |  | Visualización-Presencia delantera de paleta en salida | DB201.DBX 32.4 | // Defecto-Tiempo de entrada
|  |  | Visualización-Presencia trasera de paleta en salida | DB201.DBX 32.5
|  |  | Visualización-Marcha traslación adelante | DB201.DBX 33.0 | DB200.DBX 168.0
|  |  | Visualización-Marcha traslación atrás | DB201.DBX 33.1 | // Defecto-Tiempo de salida
|  |  | Visualización-Motor traslación parado | DB201.DBX 33.2 | DB200.DBX 168.1
|  |  | Visualización-Centraje traslación | DB201.DBX 33.3 | // Defecto-Paleta en entrada sin codigo
|  |  | Visualización-Marcha transportador entrada | DB201.DBX 33.4 | DB200.DBX 168.2
|  |  | Visualización-Marcha transportador salida | DB201.DBX 33.5 | // Defecto-Paleta en salida sin codigo
|  |  | Visualización-Defecto traslación | DB201.DBX 33.6 | DB200.DBX 168.3
|  |  | Visualización- Defecto transportador | DB201.DBX 33.7
|  |  | Reservas | DB201.X 34
|  |  | Reservas | DB201.X 36
|  |  | Reservas | DB201.X 38
|  |  | Reservas | DB201.X 40
|  |  | Autoriza transferencia a TC26 | DB201.DBX 42.2
|  |  | Fin de transferencia a TC26 | DB201.DBX 42.3
|  |  | Petición de transferencia a TC30 | DB201.DBX 42.4

## Carro_Visualizacion
DB112, | X130.0 | Status-Conectado
DB112, | X130.1 | Status-Defecto
DB112, | X130.2 | Status-Automático
DB112, | X130.3 | Status-Semiautomático
DB112, | X130.4 | Status-Manual
DB112, | X130.5 | Status-Emergencia puerta armario
DB112, | X130.6 | Status-Con datos
DB112, | X130.7
DB112, | X131.0
DB112, | X131.1
DB112, | X131.2 | Autorización de transferencia desde TC26
DB112, | X131.3 | Fin de transferencia desde TC26
DB112, | X131.4 | Petición de transferencia desde TC30
DB112, | X131.5
DB112, | X131.6
DB112, | X131.7 | Acuse de orden recibida
DB112, | W132 | Matricula paleta en transportador de entrada
DB112, | W134 | Matricula paleta en transportador de salida
DB112, | B136 | Pasillo destino
DB112, | B137 | Ciclo de trabajo
DB112, | B138
DB112, | B139
DB112, | B140 | Numero de pasillo actual
DB112, | B141 | Estado carro (0=Libre 1=Ocupado 2=Avería)
DB112, | X142.0 | Defecto-Error de comunicación
DB112, | X142.1 | Defecto-Emergencia armario carro
DB112, | X142.2 | Defecto-Anomalía variador
DB112, | X142.3 | Defecto-Anomalía motor traslación
DB112, | X142.4 | Defecto-Anomalía motor entrada
DB112, | X142.5 | Defecto-Anomalía motor salida
DB112, | X142.6 | Defecto- Final de carrera pasillo 1
DB112, | X142.7 | Defecto- Final de carrera pasillo 12
DB112, | X143.0 | Defecto-Paleta descentrada en transfer de entrada
DB112, | X143.1 | Defecto- Paleta descentrada en transfer de salida
DB112, | X143.2
DB112, | X143.3
DB112, | X143.4
DB112, | X143.5
DB112, | X143.6
DB112, | X143.7
DB112, | X144.0 | Visualización-Centraje traslación adelante
DB112, | X144.1 | Visualización-Centraje traslación atras
DB112, | X144.2 | Visualización-Presencia delantera de paleta en entrada
DB112, | X144.3 | Visualización-Presencia trasera de paleta en entrada
DB112, | X144.4 | Visualización-Presencia delantera de paleta en salida
DB112, | X144.5 | Visualización-Presencia trasera de paleta en salida
DB112, | X144.6
DB112, | X144.7
DB112, | X145.0 | Visualización-Marcha traslación adelante
DB112, | X145.1 | Visualización-Marcha traslación atrás
DB112, | X145.2 | Visualización-Motor traslación parado
DB112, | X145.3 | Visualización-Centraje traslación
DB112, | X145.4 | Visualización-Marcha transportador entrada
DB112, | X145.5 | Visualización-Marcha transportador salida
DB112, | X145.6 | Visualización-Defecto traslación
DB112, | X145.7 | Visualización- Defecto transportador

## ELV1-ALARM
M 270.0 | TC1-DEF.G | TC1: Defecto de Guardamotor/Variador | BOOL
M 270.1 | TC1-DEF.TTE | TC1: Defecto Tiempo de Transferencia Entrada | BOOL
M 270.2 | TC1-DEF.TTS | TC1: Defecto Tiempo de Transferencia sALIDA | BOOL
M 270.3 | TC1-DEF.FP | TC1: Defecto Falta de presencia | BOOL
M 270.4 | TC1-DEF.PI | TC1: Defecto Presencia inesperada | BOOL
M 270.5 | M 270.5 | Reserva Defecto | BOOL
M 270.6 | M 270.6 | Reserva Defecto | BOOL
M 270.7 | M 270.7 | Reserva Defecto | BOOL
M 271.0 | EL1_1DEF.TTE | EL1_1: Defecto Tiempo de Transferencia entrada | BOOL
M 271.1 | EL1_1DEF.TM | EL1_1: Defecto Tiempo de Maniobra | BOOL
M 271.2 | EL1_1DEF.PI | EL1_1: Defecto de Presencia Inesperada | BOOL
M 271.3 | EL1_1DEF.FP | EL1_1: Defecto de Falta de Presencia | BOOL
M 271.4 | EL1_1DEF.SD | EL1_1: Defecto Simultaneidad de Detectores | BOOL
M 271.5 | EL1_1DEF.G | EL1_1: Defecto de Guardamotor/Variador transportador cadenas | BOOL
M 271.6 | EL1_1DEF.TTS | EL1_1: Defecto Tiempo de Transferencia salida | BOOL
M 271.7 | M34.7 | Reserva Defecto | BOOL
M 272.0 | EL1_2DEF.SR | EL1_2: Defecto sin referencia de posicion | BOOL
M 272.1 | EL1_2DEF.TM | EL1_2: Defecto Tiempo de Maniobra | BOOL
M 272.2 | EL1_2DEF.DV | EL1_2: Defecto de Variador | BOOL
M 272.3 | EL1_2DEF.FP | EL1_2: Defecto de Falta de Presencia | BOOL
M 272.4 | EL1_2DEF.SD | EL1_2: Defecto Simultaneidad de Detectores | BOOL
M 272.5 | EL1_2DEF.G | EL1_2: Defecto de Guardamotor elevacion | BOOL
M 272.6 | EL1_2DEF.BP | EL1_2: Defecto busqueda de posicion | BOOL
M 272.7 | EL1_2DEF.PA_ARRIBA | EL1_2: Defecto puerta abierta arriba | BOOL
M 273.0 | EL1_3DEF.PA_ABAJO | EL1_3: Defecto puerta abierta abajo | BOOL
M 273.1 | EL1_3DEF.TM | EL1_3: Defecto Tiempo de Maniobra | BOOL
M 273.2 | EL1_3DEF.PI | EL1_3: Defecto de Presencia Inesperada | BOOL
M 273.3 | EL1_3DEF.FP | EL1_3: Defecto de Falta de Presencia | BOOL
M 273.4 | EL1_3DEF.SD | EL1_3: Defecto Simultaneidad de Detectores | BOOL
M 273.5 | EL1_3DEF.FC_ARRIBA | EL1_3: Defecto exceso de recorrido arriba | BOOL
M 273.6 | EL1_3DEF.FC_ABAJO | EL1_3: Defecto exceso de recorrido abajo | BOOL
M 273.7 | M 273.7 | Reserva Defecto | BOOL
M 274.0 | TC2-DEF.G | TC2: Defecto de Guardamotor/Variador | BOOL
M 274.1 | TC2-DEF.TTE | TC2: Defecto Tiempo de Transferencia Entrada | BOOL
M 274.2 | TC2-DEF.TTS | TC2: Defecto Tiempo de Transferencia sALIDA | BOOL
M 274.3 | TC2-DEF.FP | TC2: Defecto Falta de presencia | BOOL
M 274.4 | TC2-DEF.PI | TC2: Defecto Presencia inesperada | BOOL
M 274.5 | M 274.5 | Reserva Defecto | BOOL
M 274.6 | M 274.6 | Reserva Defecto | BOOL
M 274.7 | M 274.7 | Reserva Defecto | BOOL
M 275.0 | TC3-DEF.G | TC3: Defecto de Guardamotor/Variador | BOOL
M 275.1 | TC3-DEF.TTE | TC3: Defecto Tiempo de Transferencia Entrada | BOOL
M 275.2 | TC3-DEF.TTS | TC3: Defecto Tiempo de Transferencia sALIDA | BOOL
M 275.3 | TC3-DEF.FP | TC3: Defecto Falta de presencia | BOOL
M 275.4 | TC3-DEF.PI | TC3: Defecto Presencia inesperada | BOOL
M 275.5 | M 275.5 | Reserva Defecto | BOOL
M 275.6 | M 275.6 | Reserva Defecto | BOOL
M 275.7 | M 275.7 | Reserva Defecto | BOOL
M 276.0 | TC4-DEF.G | TC4: Defecto de Guardamotor/Variador | BOOL
M 276.1 | TC4-DEF.TTE | TC4: Defecto Tiempo de Transferencia Entrada | BOOL
M 276.2 | TC4-DEF.TTS | TC4: Defecto Tiempo de Transferencia sALIDA | BOOL
M 276.3 | TC4-DEF.FP | TC4: Defecto Falta de presencia | BOOL
M 276.4 | TC4-DEF.PI | TC4: Defecto Presencia inesperada | BOOL
M 276.5 | M 276.5 | Reserva Defecto | BOOL
M 276.6 | M 276.6 | Reserva Defecto | BOOL
M 276.7 | M 276.7 | Reserva Defecto | BOOL
M 277.0 | TEC1-DEF.G | TEC1: Defecto de Guardamotor/Variador | BOOL
M 277.1 | TEC1-DEF.TTE | TEC1: Defecto Tiempo de Transferencia Entrada | BOOL
M 277.2 | TEC1-DEF.TTS | TEC1: Defecto Tiempo de Transferencia sALIDA | BOOL
M 277.3 | TEC1-DEF.FP | TEC1: Defecto Falta de presencia | BOOL
M 277.4 | TEC1-DEF.PI | TEC1: Defecto Presencia inesperada | BOOL
M 277.5 | TEC1-DEF.SD | TEC1: Defecto Simultaneidad de Detectores elevacion | BOOL
M 277.6 | TEC1-DEF.TM | TEC1: Defecto Tiempo de Maniobra elevacion | BOOL
M 277.7 | M 277.7 | Reserva Defecto | BOOL
M 278.0 | TEC2-DEF.G | TEC2: Defecto de Guardamotor/Variador | BOOL
M 278.1 | TEC2-DEF.TTE | TEC2: Defecto Tiempo de Transferencia Entrada | BOOL
M 278.2 | TEC2-DEF.TTS | TEC2: Defecto Tiempo de Transferencia sALIDA | BOOL
M 278.3 | TEC2-DEF.FP | TEC2: Defecto Falta de presencia | BOOL
M 278.4 | TEC2-DEF.PI | TEC2: Defecto Presencia inesperada | BOOL
M 278.5 | TEC2-DEF.SD | TEC2: Defecto Simultaneidad de Detectores elevacion | BOOL
M 278.6 | TEC2-DEF.TM | TEC2: Defecto Tiempo de Maniobra elevacion | BOOL
M 278.7 | M 278.7 | Reserva Defecto | BOOL
M 279.0 | EL1-ENCL-DEF.G | EL1-ENCL: Defecto de Guardamotor/Variador | BOOL
M 279.1 | EL1-ENCL-DEF.TTE | EL1-ENCL: Defecto Tiempo de Transferencia Entrada | BOOL
M 279.2 | EL1-ENCL-DEF.TTS | EL1-ENCL: Defecto Tiempo de Transferencia sALIDA | BOOL
M 279.3 | EL1-ENCL-DEF.FP | EL1-ENCL: Defecto Falta de presencia | BOOL
M 279.4 | EL1-ENCL-DEF.SR | EL1-ENCL: Defecto Sin posición de referencia | BOOL
M 279.5 | EL1-ENCL-DEF.SD | EL1-ENCL: Defecto Simultaneidad de Detectores | BOOL
M 279.6 | EL1-ENCL-DEF.TM | EL1-ENCL: Defecto Tiempo de Maniobra | BOOL
E 143.3 | #NAME? | TRANSFER CADENA ELEVADOR OCUPADO | BOOL

## GENERAL
// Indicativos de Vida |  |  | // Status Instalación
DB100.DBW 0 | INTERFACE_DATOS.INDICATIVOS_VIDA.SGA | 0..65.535 | DB110.DBB 0 | INTERFACE_SCADA.STATUS_INSTALACION.ESTADO | 0=PARADA 1=EN MARCHA
DB100.DBW 4 | INTERFACE_DATOS.INDICATIVOS_VIDA.PLC | 0..65.535 | // Status pasillos
// Status Instalación |  |  | DB110.DBB 10 | INTERFACE_SCADA.STATUS_PASILLOS.UNO | 0=EN SERVICIO 1=FUERA DE SERVICIO
DB100.DBB 10 | INTERFACE_DATOS.STATUS_INSTALACION.MARCHA | 0=PARADA 1=EN MARCHA | DB110.DBB 11 | INTERFACE_SCADA.STATUS_PASILLOS.DOS | 0=EN SERVICIO 1=FUERA DE SERVICIO
// Status Pasillos |  |  | DB110.DBB 12 | INTERFACE_SCADA.STATUS_PASILLOS.TRES | 0=EN SERVICIO 1=FUERA DE SERVICIO
DB100.DBB 20 | INTERFACE_DATOS.STATUS_PASILLOS.UNO | 0=EN SERVICIO 1=FUERA DE SERVICIO | DB110.DBB 13 | INTERFACE_SCADA.STATUS_PASILLOS.CUATRO | 0=EN SERVICIO 1=FUERA DE SERVICIO
DB100.DBB 21 | INTERFACE_DATOS.STATUS_PASILLOS.DOS | 0=EN SERVICIO 1=FUERA DE SERVICIO | DB110.DBB 14 | INTERFACE_SCADA.STATUS_PASILLOS.CINCO | 0=EN SERVICIO 1=FUERA DE SERVICIO
DB100.DBB 22 | INTERFACE_DATOS.STATUS_PASILLOS.TRES | 0=EN SERVICIO 1=FUERA DE SERVICIO | DB110.DBB 15 | INTERFACE_SCADA.STATUS_PASILLOS.SEIS | 0=EN SERVICIO 1=FUERA DE SERVICIO
DB100.DBB 23 | INTERFACE_DATOS.STATUS_PASILLOS.CUATRO | 0=EN SERVICIO 1=FUERA DE SERVICIO | DB110.DBB 16 | INTERFACE_SCADA.STATUS_PASILLOS.SIETE | 0=EN SERVICIO 1=FUERA DE SERVICIO
DB100.DBB 24 | INTERFACE_DATOS.STATUS_PASILLOS.CINCO | 0=EN SERVICIO 1=FUERA DE SERVICIO | DB110.DBB 17 | INTERFACE_SCADA.STATUS_PASILLOS.OCHO | 0=EN SERVICIO 1=FUERA DE SERVICIO
DB100.DBB 25 | INTERFACE_DATOS.STATUS_PASILLOS.SEIS | 0=EN SERVICIO 1=FUERA DE SERVICIO | DB110.DBB 18 | INTERFACE_SCADA.STATUS_PASILLOS.NUEVE | 0=EN SERVICIO 1=FUERA DE SERVICIO
DB100.DBB 26 | INTERFACE_DATOS.STATUS_PASILLOS.SIETE | 0=EN SERVICIO 1=FUERA DE SERVICIO | DB110.DBB 19 | INTERFACE_SCADA.STATUS_PASILLOS.DIEZ | 0=EN SERVICIO 1=FUERA DE SERVICIO
DB100.DBB 27 | INTERFACE_DATOS.STATUS_PASILLOS.OCHO | 0=EN SERVICIO 1=FUERA DE SERVICIO | DB110.DBB 20 | INTERFACE_SCADA.STATUS_PASILLOS.ONCE | 0=EN SERVICIO 1=FUERA DE SERVICIO
DB100.DBB 28 | INTERFACE_DATOS.STATUS_PASILLOS.NUEVE | 0=EN SERVICIO 1=FUERA DE SERVICIO | DB110.DBB 21 | INTERFACE_SCADA.STATUS_PASILLOS.DOCE | 0=EN SERVICIO 1=FUERA DE SERVICIO
DB100.DBB 29 | INTERFACE_DATOS.STATUS_PASILLOS.DIEZ | 0=EN SERVICIO 1=FUERA DE SERVICIO | // Status puente de transbordo
DB100.DBB 30 | INTERFACE_DATOS.STATUS_PASILLOS.ONCE | 0=EN SERVICIO 1=FUERA DE SERVICIO | DB110.DBB 30 | INTERFACE_SCADA.STATUS_PUENTE.OCUPACION | 0=LIBRE 1=OCUPADO
DB100.DBB 31 | INTERFACE_DATOS.STATUS_PASILLOS.DOCE | 0=EN SERVICIO 1=FUERA DE SERVICIO | DB110.DBB 31 | INTERFACE_SCADA.STATUS_PUENTE.ESTADO | 0=OK 1=AVERÍA
// Status Puente |  |  | DB110.DBB 32 | INTERFACE_SCADA.STATUS_PUENTE.SITUACION | 0=PARADO 1=EN MOVIMIENTO
DB100.DBB 40 | INTERFACE_DATOS.STATUS_PUENTE.OCUPACION | 0=LIBRE 1=OCUPADO | DB110.DBB 33 | INTERFACE_SCADA.STATUS_PUENTE.POSICION | 1..12
DB100.DBB 41 | INTERFACE_DATOS.STATUS_PUENTE.ESTADO | 0=OK 1=AVERÍA | // Status carro
DB100.DBB 42 | INTERFACE_DATOS.STATUS_PUENTE.SITUACION | 0=PARADO 1=EN MOVIMIENTO | DB110.DBB 40 | INTERFACE_SCADA.STATUS_CARRO.ESTADO | 0=ERROR ENT. 1=ERROR SAL. 2=CORREC. ENT. 3=CORREC.SAL. 4=CARRO OK
DB100.DBB 43 | INTERFACE_DATOS.STATUS_PUENTE.POSICION | 1..12 | // Status mesas de entrada
// Status Carro |  |  | DB110.DBB 50 | INTERFACE_SCADA.STATUS_MESAS_ENTRADA.UNO | 0=LIBRE 1=OCUPADO 2=AVERIA
DB100.DBB 50 | INTERFACE_DATOS.STATUS_CARRO.ESTADO | 0=ERROR ENT. 1=ERROR SAL. 2=CORREC. ENT. 3=CORREC.SAL. 4=CARRO OK | DB110.DBB 51 | INTERFACE_SCADA.STATUS_MESAS_ENTRADA.DOS | 0=LIBRE 1=OCUPADO 2=AVERIA
DB100.DBB 51 | INTERFACE_DATOS.STATUS_CARRO.RESERVA_51 |  | DB110.DBB 52 | INTERFACE_SCADA.STATUS_MESAS_ENTRADA.TRES | 0=LIBRE 1=OCUPADO 2=AVERIA
DB100.DBB 52 | INTERFACE_DATOS.STATUS_CARRO.RESERVA_52 |  | DB110.DBB 53 | INTERFACE_SCADA.STATUS_MESAS_ENTRADA.CUATRO | 0=LIBRE 1=OCUPADO 2=AVERIA
DB100.DBB 53 | INTERFACE_DATOS.STATUS_CARRO.RESERVA_53 |  | DB110.DBB 54 | INTERFACE_SCADA.STATUS_MESAS_ENTRADA.CINCO | 0=LIBRE 1=OCUPADO 2=AVERIA
DB100.DBB 54 | INTERFACE_DATOS.STATUS_CARRO.RESERVA_54 |  | DB110.DBB 55 | INTERFACE_SCADA.STATUS_MESAS_ENTRADA.SEIS | 0=LIBRE 1=OCUPADO 2=AVERIA
DB100.DBB 55 | INTERFACE_DATOS.STATUS_CARRO.RESERVA_55 |  | DB110.DBB 56 | INTERFACE_SCADA.STATUS_MESAS_ENTRADA.SIETE | 0=LIBRE 1=OCUPADO 2=AVERIA
DB100.DBB 56 | INTERFACE_DATOS.STATUS_CARRO.RESERVA_56 |  | DB110.DBB 57 | INTERFACE_SCADA.STATUS_MESAS_ENTRADA.OCHO | 0=LIBRE 1=OCUPADO 2=AVERIA
DB100.DBB 57 | INTERFACE_DATOS.STATUS_CARRO.RESERVA_57 |  | DB110.DBB 58 | INTERFACE_SCADA.STATUS_MESAS_ENTRADA.NUEVE | 0=LIBRE 1=OCUPADO 2=AVERIA
DB100.DBB 58 | INTERFACE_DATOS.STATUS_CARRO.RESERVA_58 |  | DB110.DBB 59 | INTERFACE_SCADA.STATUS_MESAS_ENTRADA.DIEZ | 0=LIBRE 1=OCUPADO 2=AVERIA
|  |  | DB110.DBB 60 | INTERFACE_SCADA.STATUS_MESAS_ENTRADA.ONCE | 0=LIBRE 1=OCUPADO 2=AVERIA
|  |  | DB110.DBB 61 | INTERFACE_SCADA.STATUS_MESAS_ENTRADA.DOCE | 0=LIBRE 1=OCUPADO 2=AVERIA
// Status mesas de salida
|  |  | DB110.DBB 70 | INTERFACE_SCADA.STATUS_MESAS_SALIDA.UNO | 0=LIBRE 1=OCUPADO 2=AVERIA
|  |  | DB110.DBB 71 | INTERFACE_SCADA.STATUS_MESAS_SALIDA.DOS | 0=LIBRE 1=OCUPADO 2=AVERIA
|  |  | DB110.DBB 72 | INTERFACE_SCADA.STATUS_MESAS_SALIDA.TRES | 0=LIBRE 1=OCUPADO 2=AVERIA
|  |  | DB110.DBB 73 | INTERFACE_SCADA.STATUS_MESAS_SALIDA.CUATRO | 0=LIBRE 1=OCUPADO 2=AVERIA
|  |  | DB110.DBB 74 | INTERFACE_SCADA.STATUS_MESAS_SALIDA.CINCO | 0=LIBRE 1=OCUPADO 2=AVERIA
|  |  | DB110.DBB 75 | INTERFACE_SCADA.STATUS_MESAS_SALIDA.SEIS | 0=LIBRE 1=OCUPADO 2=AVERIA
|  |  | DB110.DBB 76 | INTERFACE_SCADA.STATUS_MESAS_SALIDA.SIETE | 0=LIBRE 1=OCUPADO 2=AVERIA
|  |  | DB110.DBB 77 | INTERFACE_SCADA.STATUS_MESAS_SALIDA.OCHO | 0=LIBRE 1=OCUPADO 2=AVERIA
|  |  | DB110.DBB 78 | INTERFACE_SCADA.STATUS_MESAS_SALIDA.NUEVE | 0=LIBRE 1=OCUPADO 2=AVERIA
|  |  | DB110.DBB 79 | INTERFACE_SCADA.STATUS_MESAS_SALIDA.DIEZ | 0=LIBRE 1=OCUPADO 2=AVERIA
|  |  | DB110.DBB 80 | INTERFACE_SCADA.STATUS_MESAS_SALIDA.ONCE | 0=LIBRE 1=OCUPADO 2=AVERIA
|  |  | DB110.DBB 81 | INTERFACE_SCADA.STATUS_MESAS_SALIDA.DOCE | 0=LIBRE 1=OCUPADO 2=AVERIA

## PROTECCIONES
M 201.0 | PROT.MOT.MR1
M 201.2 | TMP.TRAN.MR1
M 201.5 | TMPINTE.MR1
M 202.0 | PROT.MOT.TA2
M 202.2 | TMP.TRAN.TA2
M 203.0 | PROT.MOT.TA3
M 203.2 | TMP.TRAN.TA3
M 204.0 | PROT.MOT.TA4
M 204.2 | TMP.TRAN.TA4
M 205.0 | PROT.MOT.TA5
M 205.2 | TMP.TRAN.TA5
M 206.0 | PROT.MOT.TA6
M 206.2 | TMP.TRAN.TA6
M 207.0 | PROT.MOT.TA7
M 207.2 | TMP.TRAN.TA7
M 208.0 | PROT.MOT.MRE8
M 208.1 | FALL.TEN.MRE8
M 208.2 | TMP.TRAN.MRE8
M 208.3 | TMP.MANI.MRE8
M 208.4 | DEF.DETC.MRE8
M 209.0 | PROT.MOT.MRG9
M 209.2 | TMP.TRAN.MRG9
M 209.3 | TMP.MANI.MRG9
M 210.0 | PROT.MOT.MRE10
M 210.1 | FALL.TEN.MRE10
M 210.2 | TMP.TRAN.MRE10
M 210.3 | TMP.MANI.MRE10
M 210.4 | DEF.DETC.MRE10
M 211.0 | PROT.MOT.TC11
M 211.2 | TMP.TRAN.TC11
M 212.0 | PROT.MOT.MRE12
M 212.1 | FALL.TEN.MRE12
M 212.2 | TMP.TRAN.MRE12
M 212.3 | TMP.MANI.MRE12
M 212.4 | DEF.DETC.MRE12
M 213.0 | PROT.MOT.MR13
M 213.2 | TMP.TRAN.MR13
M 213.5 | TMPINTE.MR13
M 214.0 | PROT.MOT.MRE14
M 214.1 | FALL.TEN.MRE14
M 214.2 | TMP.TRAN.MRE14
M 214.3 | TMP.MANI.MRE14
M 214.4 | DEF.DETC.MRE14
M 214.5 | TMP.INTER.MRE14
M 215.0 | PROT.MOT.TC15
M 215.2 | TMP.TRAN.TC15
M 216.0 | PROT.MOT.MR16
M 216.2 | TMP.TRAN.MR16
M 217.0 | PROT.MOT.MRE17
M 217.1 | FALL.TEN.MRE17
M 217.3 | TMP.MANI.MRE17
M 217.4 | DEF.DETC.MRE17
M 218.0 | PROT.MOT.TC18
M 218.2 | TMP.TRAN.TC18
M 219.0 | PROT.MOT.MRE19
M 219.1 | FALL.TEN.MRE19
M 219.2 | TMP.TRAN.MRE19
M 219.3 | TMP.MANI.MRE19
M 219.4 | DEF.DETC.MRE19
M 220.0 | PROT.MOT.TA20
M 220.2 | TMP.TRAN.TA20
M 221.0 | PROT.MOT.TA21
M 221.2 | TMP.TRAN.TA21
M 222.0 | PROT.MOT.TA22
M 222.2 | TMP.TRAN.TA22
M 223.0 | PROT.MOT.TA23
M 223.2 | TMP.TRAN.TA23
M 224.0 | PROT.MOT.MR24
M 224.2 | TMP.TRAN.MR24
M 225.0 | PROT.MOT.MRE25
M 225.1 | FALL.TEN.MRE25
M 225.2 | TMP.TRAN.MRE25
M 225.3 | TMP.MANI.MRE25
M 225.4 | DEF.DETC.MRE25
M 226.0 | PROT.MOT.TC26
M 226.2 | TMP.TRAN.TC26
M 227.0 | PROT.MOT.TC27
M 227.2 | TMP.TRAN.TC27
M 128.0 | PROT.MOT.MR28
M 128.2 | TMP.TRAN.MR28
M 129.0 | PROT.MOT.TA29
M 129.2 | TMP.TRAN.TA29
M 130.0 | PROT.MOT.TC30
M 130.2 | TMP.TRAN.TC30
M 131.0 | PROT.MOT.TC31
M 131.2 | TMP.TRAN.TC31
M 132.0 | PROT.MOT.MRE32
M 132.1 | FALL.TEN.MRE32
M 132.2 | TMP.TRAN.MRE32
M 132.3 | TMP.MANI.MRE32
M 132.4 | DEF.DETC.MRE32
M 133.0 | PROT.MOT.MR33
M 133.2 | TMP.TRAN.MR33
M 134.0 | PROT.MOT.TA34
M 134.2 | TMP.TRAN.TA34
M 135.0 | PROT.MOT.TA35
M 135.2 | TMP.TRAN.TA35
M 137.0 | PROT.MOT.TC37
M 137.2 | TMP.TRAN.TC37
M 138.0 | PROT.MOT.TC38
M 138.2 | TMP.TRAN.TC38
M 138.6 | TIEM.INT.TC38
M 139.0 | PROT.MOT.TC39
M 139.2 | TMP.TRAN.TC39
M 140.0 | PROT.MOT.TC40
M 140.2 | TMP.TRAN.TC40
M 140.6 | TIEM.INT.TC40
M 141.0 | PROT.MOT.TC41
M 141.2 | TMP.TRAN.TC41
M 142.0 | PROT.MOT.TC42
M 142.2 | TMP.TRAN.TC42
M 142.6 | TIEM.INT.TC42
M 143.0 | PROT.MOT.TC43
M 143.2 | TMP.TRAN.TC43
M 144.0 | PROT.MOT.TC44
M 144.2 | TMP.TRAN.TC44
M 144.6 | TIEM.INT.TC44
M 145.0 | PROT.MOT.TC45
M 145.2 | TMP.TRAN.TC45
M 146.0 | PROT.MOT.TC46
M 146.2 | TMP.TRAN.TC46
M 146.6 | TIEM.INT.TC46
M 147.0 | PROT.MOT.TC47
M 147.2 | TMP.TRAN.TC47
M 148.0 | PROT.MOT.TC48
M 148.2 | TMP.TRAN.TC48
M 148.6 | TIEM.INT.TC48
M 149.0 | PROT.MOT.TC49
M 149.2 | TMP.TRAN.TC49
M 150.0 | PROT.MOT.TC50
M 150.2 | TMP.TRAN.TC50
M 150.6 | TIEM.INT.TC50
M 151.0 | PROT.MOT.TC51
M 151.2 | TMP.TRAN.TC51
M 152.0 | PROT.MOT.TC52
M 152.2 | TMP.TRAN.TC52
M 152.6 | TIEM.INT.TC52
M 153.0 | PROT.MOT.TC53
M 153.2 | TMP.TRAN.TC53
M 154.0 | PROT.MOT.TC54
M 154.2 | TMP.TRAN.TC54
M 154.6 | TIEM.INT.TC54
M 155.0 | PROT.MOT.TC55
M 155.2 | TMP.TRAN.TC55
M 156.0 | PROT.MOT.TC56
M 156.2 | TMP.TRAN.TC56
M 156.6 | TIEM.INT.TC56
M 157.0 | PROT.MOT.TC57
M 157.2 | TMP.TRAN.TC57
M 158.0 | PROT.MOT.TC58
M 158.2 | TMP.TRAN.TC58
M 158.6 | TIEM.INT.TC58
M 159.0 | PROT.MOT.TC59
M 159.2 | TMP.TRAN.TC59
M 160.0 | PROT.MOT.TC60
M 160.2 | TMP.TRAN.TC60
M 160.6 | TIEM.INT.TC60
M 161.0 | PROT.MOT.MREH61
M 161.1 | FAL.TEN.MREH61
M 161.2 | TMPTRAN.MREH61
M 161.3 | TMPMANI.MREH61
M 161.4 | DEFDETC.MREH61
M 161.5 | TMPINTE.MREH61
E 57.5 | F.C.PUERT.AB.MR1
E 61.5 | PUERT.ABIER.TC26
E 63.7 | PUER.ABIER.TC31